Ausschreibungstext: Abzweig mit Kurzmuffe

Stck. Düker Gussformstück SML Abzweig mit Kurzmuffe und Dichtung, 88°, DN 100x50

mit 45° Einlaufwinkel
zum Anschluss von Bodenabläufen und Duschrinnen an die Fallleitung innerhalb der Decke.

liefern und nach Düker Verlegevorschriften fachgerecht einbauen.

Hersteller: Düker GmbH & Co. KGaA, Würzburger Str. 10-16, D-97753 Karlstadt

DN 100x50	Art. Nr. 237694